## 实验室耗材
附件：
2020年采购计划底表（实验室试剂耗材）
序号 | 标段 代码 | 财政部 品目代码 | 产品（项目）名称 | 规格（技术参数、性能要求） （每行最多1000个汉字） | 数量 | 计量 单位 | 预算单价 （元） | 金额 （元） | 经费来源 | 交货地点
1 |  |  | 微孔板离心机 | 容量：2块标准96孔PCR微孔板。输入功率：≥45w，最大转速≥2800rpm,可设置时间,最大相对离心力≥550g，加速时间≦10s,刹车时间≦4s,有售后服务承诺 | 1 | 台 | 5000 | 5000 | 昆医协同创新中心课题项目 | 鼠防科
2 |  |  | -80度超低温冰箱 | 功率≥1200Kw；箱内温度：-40~-90℃；有效容积：≥620L;外部尺寸：宽≤1100mm、厚≤950mm、高≤2000mm。有完善售后服务承诺。 | 1 | 台 | 50000 | 50000 | 昆医协同创新中心课题项目 | 鼠防科
[7 empty] | 小计： | 55000
注意：【1】标段代码建议用字母表示，大小写均可，但同一个标段大小写不要混用；标段代码可在申报后调整。【2】规格栏超出1000个汉字时，请另附完整内容。【3】一个项目占一行，项目之间不能有空行。【4】数量、单价栏只能填入半角数字，不能填入汉字和小数点以外的其他符号。【5】请勿增删列（否则无法导入），可以在表格尾部增加行。【6】财政部品目代码可不填。