## Sheet1
动昆科 采购计划底表
序号 | 标段 代码 | 财政部 品目代码 | 产品（项目）名称 | 规格（技术参数、性能要求） （每行最多1000个汉字） | 数量 | 计量 单位 | 预算单价 （元） | 金额 （元） | 资金来源 | 采购需求及采购情况说明
|  |  | 解剖镜 | 类型：体式显微镜。总放大倍数：7.5X-50X。观察筒：双目瞳距可调：54-76mm。目镜：高眼点大视场目镜WF10X/20mm，双目屈光可调。变倍比：1：6.7。观察角度35-45°。连续变倍：0.7X-5X连续变倍物镜组。工作行程：100-113mm。机身材料：金属。电源：220V/可充电干池。工作台：有磨砂和黑白工作台。光源：上下LED光源。 | 1 | 台 | 13000 | 13000 | 院士工作站经费 | 动昆科
|  |  | 诱蚊灯（充电） | 紫外光直接插交流电供电，LTS-M02B（疾控监测策型）。额定电压：220V/50HZ。额定功率：24W。 尺寸：22*22*35CM。技术要求：380nm。带储蚊沙袋。 | 6 | 盏 | 350 | 2100 | 院士工作站经费 | 动昆科
|  |  | 诱蚊灯（电池） | LTS-M02B（疾控监测策型）。充电额定电压：220V/50HZ 。额定功率：24W24W。尺寸：22*22*35CM 12V直流，带持续12个小时供电的蓄电池，带储蚊沙袋。 | 6 | 盏 | 700 | 4200 | 院士工作站经费 | 动昆科
|  |  | 电池 | 5号，普通型。 | 100 | 对 | 8 | 800 | 院士工作站经费 | 动昆科
|  |  | 蚊虫针插标本盒 | 尺寸：290*210*55mm，漆布昆虫标本盒，针插式标本盒。 | 20 | 个 | 65 | 1300 | 院士工作站经费 | 动昆科
|  |  | 玻片标本盒 | 100片装，塑料玻片盒，塑料，规格：21.5*16*3.35cm。 | 5 | 个 | 35 | 175 | 院士工作站经费 | 动昆科
|  |  | 昆虫针（4#） | 100根/包，昆虫针（4#）。 | 50 | 包 | 25 | 1250 | 院士工作站经费 | 动昆科
|  |  | 昆虫针（微针） | 100根/包，昆虫针(00#微针)。 | 50 | 包 | 25 | 1250 | 院士工作站经费 | 动昆科
|  |  | 针插标本软木块 | 100块/包，规格：20*5*3MM，密实、切边线条整洁、干净利落，柔韧性好。 | 50 | 包 | 40 | 2000 | 院士工作站经费 | 动昆科
|  |  | 加拿大树胶液 | 100ml/瓶，镜片及盖玻片胶粘，贴附显微镜标本；能与苯、氯仿、二甲苯、乙酸乙酯和香柏油等混溶。 | 1 | 瓶 | 1150 | 1150 | 院士工作站经费 | 动昆科
|  |  | 手持放大镜（5倍） | 手持放大镜，直径52mm，金属框带手柄，放大5倍。 | 2 | 个 | 25 | 50 | 院士工作站经费 | 动昆科
|  |  | 手持放大镜（8倍） | 手持放大镜，直径52mm，金属框带手柄，放大8倍。 | 2 | 个 | 25 | 50 | 院士工作站经费 | 动昆科
|  |  | 蚊笼 | 蚊子饲养笼，可拆卸式，规格：35.5*35.5*35.5cm。 | 5 | 个 | 150 | 750 | 院士工作站经费 | 动昆科
|  |  | 塑料吸管 | 100只/包，3ml/个。 | 3 | 包 | 75 | 225 | 院士工作站经费 | 动昆科
|  |  | 宽口塑料瓶 | 80ml/个。 | 100 | 个 | 8 | 800 | 院士工作站经费 | 动昆科
|  |  | 双层叠帐 | 规格：外帐：长×宽×高：1.8m*1.8m*1.5m；内帐：长×宽×高：1.2m*1.2m*2.0m；白色。 | 1 | 顶 | 400 | 400 | 院士工作站经费 | 动昆科
|  |  | 塑料杯（250ml) | 100个/包，250ml/个，白色。 | 2 | 包 | 30 | 60 | 院士工作站经费 | 动昆科
|  |  | 塑料杯(50ml) | 100个/包，50ml/个,白色。 | 2 | 包 | 20 | 40 | 院士工作站经费 | 动昆科
合计 | [7 empty] | 29600