## 地方病设备
采购内容
序号 | 产品（项目）名称 | 规格（技术参数、性能要求） （每行最多1000个汉字） | 数量 | 计量 单位 | 预算单价 （万元） | 金额 （万元） | 交货地点 （备注）
1 | 智能管理平台 | 一、技术参数 1.1 平台可用于实验耗材等物资的出入库管理； *1.2 平台尺寸不大于400*400*450mm,配备不小于13英寸电容式触摸屏，工业防尘设计，预装专业操作软件，并集成一维条码有线识别器，通过组网实现数据集中储存、管理，形成一体化操作平台，不少于2个USB接口，方便数据拷贝；（需提供产品实物图证明材料） 1.3 系统支持自动记录物资等出入库状态,并经过后台分类筛选，生成各类统计报表，支持数据随时查询并导出EXCEL报表，实现库存无纸化管理； 1.4 系统提供的统计筛选功能包括但不限于：物资存量统计、物资流转记录、单一物资使用情况统计、多种关联物资使用情况统计等，且可根据用户需求定制； 1.5 提供不少于2种的人员身份验证：人脸识别登录、账号密码登录两种验证方式；（需提供系统软件界面截图相关证明材料） 1.6 实现权限分级，权责明，人员权限可分类设置； 1.7 所有的流转信息可以通过智能管理平台或Web浏览器远程访问部署在服务器后台管理系统对所有数据进行管理和统计； 1.8 支持有线、无线组网，实现信息互通，通过系统设置实现质保提醒、库存提醒、成本核算、呆滞物料提醒等功能；（需提供系统软件界面截图相关证明材料） 1.9 异常情况报警：用户非法操作报警、库存报警、物资过期报警、异常处理报警等； 二、配置要求 2.1 产品整机1台 2.2 数据查询和分析终端1台：i7处理器/≥16G内存/≥512G SSD/≥27英寸显示器 2.3 一维条码打印机1台 2.4 有线一维条码识别器1个 2.5 条码标签5卷 | 1 | 套 | 8.5 | 8.5
| 合计 |  | 1 | 0 |  | 8.5