## Sheet1
采购内容
序号 | 产品（项目）名称 | 规格（技术参数、性能要求） （每行最多1000个汉字） | 数量 | 计量 单位 | 预算单价 （元） | 金额 （元） | 交货地点 | 采购需求及采购情况说明
1 | 微生物多样性-Illumina PE300-16s/ITS/18s | 对样本进行DNA提取后用引物进行扩增，进一步构建扩增子文库，利用 Illumina 公司的 MiSeq PE 300平台进行测序，得到细菌/古菌/真菌 3 万条 clean reads。分析可以采用QIIME1或QIIME2流程。3万reads/份。 | 50 | 份 | 225 | 11250
2 | 宏基因组测序 | 基于illumina测序平台，进行宏基因组测序分析研究。提取DNA后打断成 400bp 的片段构建 PE 文库，使用 Illumina NovaSeq/Hiseq Xten（Illumina）测序平台进行PE 150双端测序，得到6G Clean Data 数据量，数据质量Q30大于85%。6G数据/份。 | 10 | 份 | 840 | 8400
3 | 微生物基因组denovo测序-细菌扫描图 | 基于illumina测序平台，对细菌开展denovo测序分析研究。对提取的将DNA构建400bp 的文库。使用 Illumina NovaSeq/Hiseq Xten（Illumina）测序平台进行PE 150双端测序，得到1 G Clean Data 数据量，数据质量Q30大于85%。1G数据/份。并进行基因分析及注释。 | 9 | 份 | 600 | 5400
3 | 微生物基因组denovo测序-病毒扫描图 | 基于illumina测序平台，对病毒开展denovo测序分析研究。对提取的将DNA构建400bp 的文库。使用 Illumina NovaSeq/Hiseq Xten（Illumina）测序平台进行PE 150双端测序，得到1 G Clean Data 数据量，数据质量Q30大于85%。1G数据/份。并进行基因分析及注释。 | 10 | 份 | 1000 | 10000
3 | 微生物基因组denovo测序-细菌/病毒扫描图 | 基于illumina测序平台，对细菌/病毒开展denovo测序。对提取的将DNA构建400bp 的文库。使用 Illumina NovaSeq/Hiseq Xten（Illumina）测序平台进行PE 150双端测序，得到1 G Raw Data 数据量，数据质量Q30大于85%。 | 30 | 份 | 180 | 5400
3 | 微生物基因组denovo测序-细菌/病毒扫描图 | 基于illumina测序平台，对细菌/病毒开展denovo测序。对提取的将DNA构建400bp 的文库。使用 Illumina NovaSeq/Hiseq Xten（Illumina）测序平台进行PE 150双端测序，得到1 G Clean Data 数据量，数据质量Q30大于85%。 | 30 | 份 | 200 | 6000
4 | 微生物基因组denovo测序-细菌完成图PaBio平台 | 基于三代Pacbio+二代illumina测序平台，对细菌开展denovo测序分析研究。三代构建samart bell文库，使用 PacBio RS II 单分子实时测序 （SMRT），二代构建400bp文库使用Illumina NovaSeq/Hiseq Xten 测序平台PE150双端测序。两种测序分别得到至少100X（基因组大小的100倍）数据量。 | 4 | 份 | 5500 | 22000
5 | 原核转录组测序 | 提取RNA后进行反转录，进行文库建库富集后，采用 TBS380（Picogreen）进行定量，使用 Illumina HiSeq 4000 PE150 进行 RNA-seq 双端测序，得到3G 数据量 | 5 | 份 | 1600 | 8000
6 | 真核-原核互作转录组--真核-原核互作转录组，真核做对照 | 真核polyA尾富集文库，原核去rRNA文库，illumina novaseq6000，PE150测序，得到16G 数据量 | 4 | 份 | 3650 | 14600
7 | PacBio/PB全长转录组 | 构建SMRT文库，pacbio平台测序,测序完成后交付分析结果，得到20G 数据量 | 1 | 份 | 8100 | 8100
合计 | [5 empty] | 99150