## Sheet1
采购内容
序号 | 产品（项目）名称 | 规格（技术参数、性能要求） （每行最多1000个汉字） | 数量 | 计量 单位 | 预算单价 （元） | 金额 （元）
1 | 细胞刮刀 | 刮刀手柄长250mm，刀片长30mm，1根/包，50包/盒 | 1 | 盒 | 400 | 400
2 | 细胞培养板 | 适用于贴壁细胞的培养，孔底部内直径约为21mm，孔高约为17mm，一个板有12孔，高品质聚苯乙烯材质，经伽马射线辐照灭菌，无DNA酶、无RNA酶、无热原、无内毒素。50个/箱 | 1 | 箱 | 348 | 348
3 | 密封盖细胞培养瓶 | 培养面积为25cm2，瓶盖不透气，高品质聚苯乙烯材质，瓶颈成一定角度，两侧面均有容量刻度，经伽马射线辐照灭菌，无DNA酶、无RNA酶、无热原、无内毒素。200个/箱 | 1 | 箱 | 726 | 726
4 | 细胞计数板 | 为改进牛鲍型，由特殊光学玻璃制成，每板有2个计数池，H型凹槽。有特殊设计的V型槽，引导液体的加入，防溢流现象发生。计数池深度为0.1mm,适用于细胞计数。金属亮线型，含2个盖片。 | 1 | 个 | 1800 | 1800
5 | 1.5ml离心管 | 无菌，透明，5000个/箱 | 2 | 箱 | 700 | 1400
6 | 15ml离心管 | 无菌，透明，500支/箱 | 5 | 箱 | 750 | 3750
7 | 透明高压灭菌袋 | 30*40cm，100个/包 | 5 | 包 | 170 | 850
8 | 一次性注射器 | 10ml，医用无菌，独立包装，150支/盒 | 10 | 盒 | 36 | 360
9 | 一次性注射器 | 5ml，医用无菌，独立包装，200支/盒 | 10 | 盒 | 46 | 460
10 | 移液器吸头 | 1000ul，1000支/包，5包/箱 | 1 | 箱 | 800 | 800
11 | 移液器吸头 | 200ul，1000支/包，20包/箱 | 1 | 箱 | 1500 | 1500
12 | 移液器吸头 | 10ul，1000支/包，20包/箱 | 1 | 箱 | 1500 | 1500
13 | 一次性培养皿 | 直径90mm,800个/箱 | 4 | 箱 | 800 | 3200
14 | 一次性培养皿 | 方形，13cm*13cm，400个/箱 | 3 | 箱 | 800 | 2400
15 | PCR反应管 | 0.2ml，透明，每个小管独立带盖子，1000个/盒 | 1 | 盒 | 500 | 500
16 | 一次性手术衣 | 无纺布材质，袖口为罗纹布收口 | 200 | 件 | 10 | 2000
17 | 琼脂粉 | 细菌培养用，250g/瓶 | 2 | 瓶 | 120 | 240
18 | 蛋白胨 | 细菌培养用，500g/瓶 | 2 | 瓶 | 500 | 1000
19 | 酵母粉 | 细菌培养用，500g/瓶 | 1 | 瓶 | 500 | 500
20 | 氯化钠 | 分析纯，500g/瓶 | 1 | 瓶 | 25 | 25
21 | 75%酒精 | 消毒灭菌用，500ml/瓶 | 100 | 瓶 | 5 | 500
22 | 涡旋振荡器 | 用于振荡直径30mm内的容器，如试管，离心管，Eppendorf管等。外形尺寸 100 x 70 x 100 mm。运行方式为圆周，周转直径为4.5mm，固定转速为2800rpm。有点动功能，重量0.776kg，随机附送变压器（12V）。 | 1 | 个 | 1500 | 1500
23 | 细菌基因组提取试剂盒（专提） | 适用于天隆核酸提取仪（磁珠法，32孔）， 专用于细菌基因组提取。64T/盒。 | 2 | 盒 | 1920 | 3840
24 | 柱纯化型DNA提取试剂盒 | 250份/盒，采用纯化柱实现核酸的纯化。 至少适用于细菌、细胞、动物组织、血液样本的全基因组提取， 每份提取对应一个纯化柱，并配有足够的洗涤液收集套管。 | 1 | 盒 | 7500 | 7500
25 | 1000026251，DNBSEQ-E5RS测序试剂套装(SE100， 110cycles) | 110cycles/set | 2 | 套 | 5000 | 10000
26 | 鼠笼 |  | 250 | 个 | 28 | 7000
27 | 一次性外科口罩 |  | 5000 | 个 | 0.5 | 2500
28 | Lightcycler 8-Tube Strips（clear）（0.1ml，8连管透明，带盖透明） | 12条/包,10包/盒 | 10 | 盒 | 900 | 9000
29 | 2ml离心管 | 500支/盒 | 20（10000支） | 盒 | 0.2 | 2000
30 | 芦荟丁腈手套（小号） | 500双/箱 | 5 | 箱 | 1500 | 7500
31 | LevoPlus大容量电动移液器 | 移液操作简单、高效，单手轻松控制 -适用0.1-100ml移液管 -大功率马达可快速充满100ml液体 -可更换的锂电池使用时间长，可间歇工作8小时，充电时间2-3小时-液晶大显示屏显示6个速度档和电量信息 -指尖控制的吸液和分液按钮，保证了移液的准确性 -采用PVDF材料，耐腐蚀 -有电力不足时警告 -吸液速度：6档可调 -分液速度：6档可调及重力分液 -电池:可更换的锂电池 -电池工作时间:充满电后可间歇工作约8小时 -充电时间:约2小时 -移液管种类:塑料管或玻璃管 (0.1-100ml)；巴斯德消毒管 -过滤器 0.45pm， 疏水性滤膜 -Levo Plus大容量电动移液器，欧标插头配件 -0.45pm进口过滤器，1个 -电动大容量电源充电器，欧标 -电动大容量锂电池 | 2 | 把 | 1700 | 3400
32 | MEM | 500ml | 10 | 瓶 | 110 | 1100
33 | DMEM | 500ml | 10 | 瓶 | 110 | 1100
34 | 1640 | 500ml | 5 | 瓶 | 110 | 550
35 | 胰酶 | 100ml | 10 | 瓶 | 100 | 1000
36 | EDTA | 100ml | 5 | 瓶 | 70 | 350
37 | 谷氨酰胺 | 100ml | 5 | 瓶 | 80 | 400
38 | 双抗 | 100ml | 5 | 瓶 | 100 | 500
39 | Taq PCR Mix 预混液（Taq PCR Mix 2*，with Blue Dye） | 1ml/支 | 100支 | 支 | 58 | 5800
40 | 双头实验室记号笔 | 永久性记号笔红色， 书写粗细规格：0.5mm-1 mm，12支/盒，多用途持久记号笔：可以在胶片，菲林，CD 等光滑表面书写或做记号，墨迹快干，并具有光泽。笔墨快干，颜色鲜艳持久，防水、耐擦拭，墨迹不易褪色。 | 10 | 盒 | 80 | 800
41 | DNA提取试剂盒 | 血液、组织DNA提取试剂盒，规格：200次/盒 | 5 | 盒 | 1600 | 8000
42 | Taq PCR Mix 预混液（Taq PCR Mix 2*，with Blue Dye） | 1ml/支 | 30 | 支 | 58 | 1740
| 合计 |  |  |  |  | 99839

## Sheet2
序号 | 采购项目 | 采购需求概况 | 预算金额 | 预计采购时间 | 备注
1 | 细胞刮刀 | 刮刀手柄长250mm，刀片长30mm，1根/包，50包/盒 | 400 | 2022年 10-12 月
2 | 细胞培养板 | 适用于贴壁细胞的培养，孔底部内直径约为21mm，孔高约为17mm，一个板有12孔，高品质聚苯乙烯材质，经伽马射线辐照灭菌，无DNA酶、无RNA酶、无热原、无内毒素。50个/箱 | 348 | 2022年 10-12 月
3 | 密封盖细胞培养瓶 | 培养面积为25cm2，瓶盖不透气，高品质聚苯乙烯材质，瓶颈成一定角度，两侧面均有容量刻度，经伽马射线辐照灭菌，无DNA酶、无RNA酶、无热原、无内毒素。200个/箱 | 726 | 2022年 10-12 月
4 | 细胞计数板 | 为改进牛鲍型，由特殊光学玻璃制成，每板有2个计数池，H型凹槽。有特殊设计的V型槽，引导液体的加入，防溢流现象发生。计数池深度为0.1mm,适用于细胞计数。金属亮线型，含2个盖片。 | 1450 | 2022年 10-12 月
5 | 1.5ml离心管 | 无菌，透明，5000个/箱 | 1530 | 2022年 10-12 月
6 | 15ml离心管 | 无菌，透明，500支/箱 | 6000 | 2022年 10-12 月
7 | 透明高压灭菌袋 | 30*40cm，100个/包 | 1700 | 2022年 10-12 月
8 | 一次性注射器 | 10ml，医用无菌，独立包装，150支/盒 | 360 | 2022年 10-12 月
9 | 一次性注射器 | 5ml，医用无菌，独立包装，200支/盒 | 460 | 2022年 10-12 月
10 | 移液器吸头 | 1000ul，1000支/包，5包/箱 | 800 | 2022年 10-12 月
11 | 移液器吸头 | 200ul，1000支/包，20包/箱 | 1500 | 2022年 10-12 月
12 | 移液器吸头 | 10ul，1000支/包，20包/箱 | 1500 | 2022年 10-12 月
13 | 一次性培养皿 | 直径90mm,800个/箱 | 3000 | 2022年 10-12 月
14 | 一次性培养皿 | 方形，13cm*13cm，400个/箱 | 2200 | 2022年 10-12 月
15 | PCR反应管 | 0.2ml，透明，每个小管独立带盖子，1000个/盒 | 500 | 2022年 10-12 月
16 | 一次性手术衣 | 无纺布材质，袖口为罗纹布收口 | 2000 | 2022年 10-12 月
17 | 琼脂粉 | 细菌培养用，250g/瓶 | 240 | 2022年 10-12 月
18 | 蛋白胨 | 细菌培养用，500g/瓶 | 1000 | 2022年 10-12 月
19 | 酵母粉 | 细菌培养用，500g/瓶 | 1000 | 2022年 10-12 月
20 | 氯化钠 | 分析纯，500g/瓶 | 50 | 2022年 10-12 月
21 | 75%酒精 | 消毒灭菌用，500ml/瓶 | 600 | 2022年 10-12 月
22 | 涡旋振荡器 | 用于振荡直径30mm内的容器，如试管，离心管，Eppendorf管等。外形尺寸 100 x 70 x 100 mm。运行方式为圆周，周转直径为4.5mm，固定转速为2800rpm。有点动功能，重量0.776kg，随机附送变压器（12V）。 | 7200 | 2022年 10-12 月
23 | 细菌基因组提取试剂盒（专提） | 适用于天隆核酸提取仪（磁珠法，32孔）， 专用于细菌基因组提取。64T/盒。 | 3840 | 2022年 10-12 月
24 | 柱纯化型DNA提取试剂盒 | 250份/盒，采用纯化柱实现核酸的纯化。 至少适用于细菌、细胞、动物组织、血液样本的全基因组提取， 每份提取对应一个纯化柱，并配有足够的洗涤液收集套管。 | 7500 | 2022年 10-12 月
25 | 核酸沉淀型DNA提取试剂盒 | 100份/盒，采用沉淀法实现核酸的纯化。 至少适用于细菌、细胞、动物组织、 血液样本的全基因组提取， 每份提取量以全血300ul来计算。 | 1200 | 2022年 10-12 月
26 | 电子密码明锁 | 该锁为以锁扣穿入两孔实现上锁的明锁装置， 锁扣的开启方式为输入电子密码。 密码由手机软件随机生成，用一次就失效。 | 2400 | 2022年 10-12 月
27 | 档案盒 | 加厚PP塑料材质，能容纳A4纸 500张。盒子背宽55mm，有孔洞，利于档案盒抽取。正面、侧面均有可插取的标签。蓝色。 | 480 | 2022年 10-12 月
28 | 鼠笼 |  | 14000 | 2022年 10-12 月
29 | 一次性外科口罩 |  | 2500 | 2022年 10-12 月
30 | Lightcycler 8-Tube Strips（clear）（0.1ml，8连管透明，带盖透明） | 12条/包,10包/盒 | 9000 | 2022年 10-12 月
31 | 2ml离心管 | 500支/盒 | 2000 | 2022年 10-12 月
32 | 芦荟丁腈手套（小号） | 500双/箱 | 7500 | 2022年 10-12 月
33 | LevoPlus大容量电动移液器 | 移液操作简单、高效，单手轻松控制 -适用0.1-100ml移液管 -大功率马达可快速充满100ml液体 -可更换的锂电池使用时间长，可间歇工作8小时，充电时间2-3小时-液晶大显示屏显示6个速度档和电量信息 -指尖控制的吸液和分液按钮，保证了移液的准确性 -采用PVDF材料，耐腐蚀 -有电力不足时警告 -吸液速度：6档可调 -分液速度：6档可调及重力分液 -电池:可更换的锂电池 -电池工作时间:充满电后可间歇工作约8小时 -充电时间:约2小时 -移液管种类:塑料管或玻璃管 (0.1-100ml)；巴斯德消毒管 -过滤器 0.45pm， 疏水性滤膜 -Levo Plus大容量电动移液器，欧标插头配件 -0.45pm进口过滤器，1个 -电动大容量电源充电器，欧标 -电动大容量锂电池 | 3400 | 2022年 10-12 月
34 | MEM | 500ml | 1100 | 2022年 10-12 月
35 | DMEM | 500ml | 1100 | 2022年 10-12 月
36 | 1640 | 500ml | 550 | 2022年 10-12 月
37 | 胰酶 | 100ml | 1000 | 2022年 10-12 月
38 | EDTA | 100ml | 350 | 2022年 10-12 月
39 | 谷氨酰胺 | 100ml | 400 | 2022年 10-12 月
40 | 双抗 | 100ml | 500 | 2022年 10-12 月
41 | 电源转换器（插头） | 10安转16安大功率 | 250 | 2022年 10-12 月
42 | 电源转换器（插板） | 5米，4插孔 | 460 | 2022年 10-12 月
43 | 电源转换器（插板） | 3米，4插孔 | 230 | 2022年 10-12 月
44 | 电源转换器（插板） | 1.8米，4插孔 | 180 | 2022年 10-12 月
45 | Taq PCR Mix 预混液（Taq PCR Mix 2*，with Blue Dye） | 1ml/支 | 5800 | 2022年 10-12 月
46 | 双头实验室记号笔 | 永久性记号笔红色， 书写粗细规格：0.5mm-1 mm，12支/盒，多用途持久记号笔：可以在胶片，菲林，CD 等光滑表面书写或做记号，墨迹快干，并具有光泽。笔墨快干，颜色鲜艳持久，防水、耐擦拭，墨迹不易褪色。 | 800 | 2022年 10-12 月
47 | DNA提取试剂盒 | 血液、组织DNA提取试剂盒，规格：200次/盒 | 8000 | 2022年 10-12 月
48 | Taq PCR Mix 预混液（Taq PCR Mix 2*，with Blue Dye） | 1ml/支 | 1740 | 2022年 10-12 月