## Sheet1
病毒科2023年采购计划底表
序号 | 产品（项目）名称 | 规格（技术参数、性能要求） （每行最多1000个汉字） | 数量 | 计量 单位 | 预算单价 （元） | 金额 （元） | 资金来源 | 采购需求及采购情况说明
1 | 宏基因测序库检 | 使用Qubit 检测核酸总浓度，Caliper or Agilent 2100检测文库的插入片段以及峰型，QPCR 检测文库的有效浓度（有效连接上接头的片段浓度） 样本的核酸浓度大于2nmol/L 或 3ng/ul，体积大于15ul，文库检出 峰型单一，无杂峰，插入片段大小合适 | 189 | 例 | 50 | 9450
2 | 宏基因测序 | 取全部raw date数据对测序结果进行图像识别，去污染，去接头； 统计结果包括测序read数量，数据产量，测序错误率，Q20含量，Q30含量，GC含量等，测序质量正常标准(Q20 ≥90%，Q30 ≥85%)，测序错误率正常 （<0.05%） | 181 | 例 | 500 | 90500
合计 | [5 empty] | 99950