## Sheet1
采购内容
序号 | 产品（项目）名称 | 规格（技术参数、性能要求） （每行最多1000个汉字） | 数量 | 计量 单位 | 预算单价 （元） | 金额 （元） | 资金来源 | 备注
1 | HiScript II One Step RT-PCR Kit | 50rxn/支，逆转录和PCR在同一管内进行。检测灵敏度可达1pg总RNA。可扩增超过10kb的长片段 | 3 | 支 | 860 | 2580 | 课题经费
2 | Platinum Taq DNA 聚合酶 | 600 reactions/盒，• 1 x 120 μL Platinum Taq DNA 聚合酶• 3 x 1.25 mL 10X PCR 缓冲液（不含氯化镁）• 1 x 1 mL 50 mM MgCl2• 1 x 1.3 mL KB 延长液在 -10 至 -30°C 的非无霜冰柜中储存。 | 1 | 盒 | 5500 | 5500 | 课题经费
3 | 1mL带滤芯无菌盒装吸头 | 1ml，96支/盒，50盒/箱.不含RNase / DNase | 2 | 箱 | 3000 | 6000 | 课题经费
4 | 200uL带滤芯无菌盒装吸头 | 200ul，96支/盒，50盒/箱，不含RNase / DNase | 3 | 箱 | 3000 | 9000 | 课题经费
5 | 100uL带滤芯无菌盒装吸头 | 100ul，96支/盒，50盒/箱，不含RNase / DNase | 3 | 箱 | 3000 | 9000 | 课题经费
6 | 10uL带滤芯无菌盒装吸头 | 10ul，96支/盒，50盒/箱，不含RNase / DNase | 2 | 箱 | 3000 | 6000 | 课题经费
7 | 0.2ml八联管，平盖 | 0.2ml,125排/盒，不含RNase / DNase | 3 | 盒 | 700 | 2100 | 课题经费
8 | 琼脂糖粉(分子用) | 100g/瓶，标准熔点琼脂糖，专为常规分离分析而设计。使用其制备的琼脂糖凝胶电泳，可分离不同分子量范围内的DNA和RNA 片段。制备琼脂糖电泳凝胶分离核酸片段。 | 2 | 瓶 | 220 | 440 | 课题经费
9 | DNA Marker （DL2000） | 100rsns/支,DNA Marker/Ladder 由特定分子量的双链DNA 片段组成，已混有含蓝色染料的上样缓冲液，适用于琼脂糖凝胶电泳时作为DNA 分子量标准。 | 2 | 支 | 110 | 220 | 课题经费
10 | 无酶水 | 100ml/瓶，可用于cDNA合成、体外转录、RNA提取等对核酸酶敏感的分子生物学试验 | 3 | 瓶 | 90 | 270 | 课题经费
11 | 动物组织核酸提取试剂盒 | 适用于与天隆核酸提取仪匹配使用，64T/盒 | 10 | 盒 | 1088 | 10880 | 课题经费
12 | 2mm氧化锆研磨珠（无RNA酶） | 150g，1、直径：2mm；2、材料：氧化锆(无RNA酶);3、单颗重量：约34mg；4、数量：4410颗左右;5、适用实验：RNA提取。 | 2 | 瓶 | 280 | 560 | 课题经费
13 | 1.5ml离心管 | 500支/盒,10盒/箱，采用优质聚丙烯（PP）材质，RCF：14000xg，管体刻度线清晰，可承受121℃/15psi高温高压灭菌 | 5 | 盒 | 100 | 500 | 课题经费
14 | 2ml离心管 | 搭配组织研磨器用于动物组织研磨。500支/盒 | 3 | 袋 | 100 | 300 | 课题经费
15 | 2ml冻存管 | 2ml，橘色盖，外旋，50支/包，500支/箱 | 10 | 箱 | 1000 | 10000 | 课题经费
16 | 5ml离心管 | 5ml， 250支/包。离心管材质聚丙烯，螺旋盖材质高密度聚乙烯，可耐受最大离心力达25000xg，可耐受温度范围：-80℃至121℃，侧面有磨砂书写区，便于标识，刻度清晰，方便观察体积，无DNA酶，无RNA酶，无热原，无菌。 | 5 | 包 | 350 | 1750 | 课题经费
17 | 15ml带盖离心管 | 15ml，500个/箱，离心管材质聚丙烯，螺旋盖材质高密度聚乙烯，可耐受最大离心力达25000xg，可耐受温度范围：-80℃至121℃，侧面有磨砂书写区，便于标识，刻度清晰，方便观察体积，无DNA酶，无RNA酶，无热原，无菌。 | 1 | 箱 | 1000 | 1000 | 课题经费
18 | 冻存管盒 | 2ml,100格，白色 | 200 | 个 | 10 | 2000 | 课题经费
19 | 一次性负压真空采血管 | 红色，普通管，5ml，100支/盒 | 5 | 盒 | 100 | 500 | 课题经费
20 | 一次性静脉采血针 | 蝶翼型(软连接)：0.7黑色，0.7×25mm，100支/袋 | 5 | 袋 | 30 | 150 | 课题经费
21 | 一次性医用手术衣 | 胸口带膜，袖口带膜，松紧袖口，加厚型，蓝色，环氧乙烷灭菌，标准型1号，1件/包 | 150 | 件 | 8 | 1200 | 课题经费
22 | N95口罩 | 规格：N95 医用防护口罩，防病菌病毒唾液口罩，保质期：5年，级别标准：NIOSH N95认证/中国药监局CFDA认证；包装：整盒30个装，10盒/箱 | 1 | 箱 | 3400 | 3400 | 课题经费
23 | 医用外科口罩 | 100个/袋，独立包装 | 30 | 盒 | 60 | 1800 | 课题经费
24 | S号蓝色丁腈手套 | 加厚，100只/盒，10盒/箱 | 2 | 箱 | 1000 | 2000 | 课题经费
25 | M号蓝色丁腈手套 | 加厚，100只/盒，10盒/箱 | 2 | 箱 | 1000 | 2000 | 课题经费
26 | 75%乙醇消毒液 | 500ml/瓶，40瓶/箱 | 1 | 箱 | 280 | 280 | 课题经费
27 | 野外采样用雨衣 | M（160-165）藏青色，防水雨衣双层套装，分体式，后背夜光条，带帽 | 5 | 件 | 100 | 500 | 课题经费
28 | 野外采样用雨衣 | L(165-170)藏青色，防水雨衣双层套装，分体式，后背夜光条，带帽 | 5 | 件 | 100 | 500 | 课题经费
29 | 野外采样用雨衣 | XL(170-175藏青色，防水雨衣双层套装，分体式，后背夜光条，带帽 | 3 | 件 | 100 | 300 | 课题经费
30 | 野外采样用雨衣 | XXL(175-180)藏青色，防水雨衣双层套装，分体式，后背夜光条，带帽 | 3 | 件 | 100 | 300 | 课题经费
31 | 野外防晒帽 | 大帽檐，配防晒面罩、披肩，折叠便携、头围可调节，透气 | 10 | 顶 | 65 | 650 | 课题经费
32 | 储物箱 | 150L，带滑轮， PP材质，加厚、边角加固，反扣把手，箱盖凹槽，透明可视。 | 3 | 个 | 100 | 300 | 课题经费
33 | 鼠笼 | 中号 | 500 | 个 | 30 | 15000 | 课题经费
34 | 鼠夹 | 大号 | 500 | 个 | 6 | 3000 | 课题经费
合计 | [5 empty] | 99980