## 试剂耗材
202地病科实验室重点设备维保采购内容
序号 | 维保设备范围 | 维保要求 | 预算金额
1 | 原子荧光形态分析仪（型号：吉天 SA-20）1台、 原子荧光光度计（型号：吉天 Kylin A12）1台、 原子吸收分光光度计（型号：analytikjena ZEEnit700）1台、 电化学发光全自动免疫分析仪（型号：罗氏 cobas e 411）1台、 全自动碘分析仪（型号：星锐 Autochem 3100）1台 | 1.维保：每年含4次上门服务，对维保范围内的设备进行整体维护、保养及评价，确保仪器处于正常工作状态。 2.维修：如设备出现故障，提供在线或上门维修服务（维修不含配件）。 3.维保范围内的设备，根据需要提供技术支持。 | 25000