## 课题测序项目
采购内容
序号 | 产品（项目）名称 | 规格（技术参数、性能要求） （每行最多1000个汉字） | 数量 | 计量 单位 | 预算单价 （元） | 金额 （元）
1 | 组织样品前处理项目 | 1.在组织脱水过程中使用的梯度乙醇（70%、80%、95%、100% I、100% II）及透明剂（二甲苯），其试剂纯度必须 ≥99.5%，且需提供相关质量证明或检测报告。 2.须采用梯度乙醇脱水法，严格根据组织大小和类型精确控制各梯度脱水时间，防止组织收缩过度或脱水不全。脱水过程应在室温或低温环境下进行，以最大程度保护组织内抗原活性。 3.透明过程需使用二甲苯，设置 2-3 缸，直至组织块呈现透明琥珀状。浸蜡需使用高纯度组织学级石蜡（熔点 58-60°C），浸蜡温度需高于熔点 2-4°C，且控温精度需达到 ±0.5°C，确保石蜡结晶细腻、无杂质，且能完全置换透明剂。 4.包埋机主机温度需均匀稳定，波动范围 ≤±1℃。配备的预冷台温度需≤-10℃，用于底模快速初步凝固；主冷台温度需在 - 10℃至 4℃之间可调，确保蜡块完全、均匀、快速凝固。 5.操作时须确保组织目标切面朝下放置，小组织需使用专用模具。注蜡过程需平稳，严禁产生气泡（必要时需二次注蜡或用加热镊子消除）。交付的蜡块表面需无杂质、无裂纹、硬度均匀，指甲轻划不留痕迹。 6.需使用耐高温、耐溶剂的记号笔在包埋盒及蜡块表面清晰标记样本编号。要求编号在长期存储及反复冻融后仍清晰可读，确保样本信息的唯一性与可追溯性。 7.交付前需对蜡块进行修整，修去周围多余石蜡，暴露组织面并修出平行切面。要求切面平整，且距组织边缘保持3-5mm的石蜡厚度。 8.提供的存储容器必须为医用级聚丙烯材质，具备耐低温、抗化学腐蚀、不易脆裂的特性。容器分格需与标准包埋盒精确匹配，盒盖密封良好，且支持安全叠放。 9.中标价格包括所有的试剂耗材和操作的费用。项目交付周期严格限定为：自样本接收之日起，≤20 个工作日完成包埋并交付。每延迟交付 1 天，需按总费用的 1% 向招标方支付违约金。 | 2000 | 个 | 25 | 50000
合计 | [5 empty] | 50000